**AppliedBiosystems - PrioSTRIP BSE Kit**

**Imunochromatografická metoda pro detekci Bovinní Spongiformní Encefalopatie (BSE)**

Souprava pro 480 analýz.

Pouze pro veterinární diagnostické použití In-Vitro.

# Obsah soupravy:

##### Složka 1 - Homogenizační pufr (5xkonc.); 3 x 220 ml

##### Složka 2 - Trávicí pufr\*,1 x 7,5 ml, Xn R22/36/38, S2/46

Složka 3 - Trávicí destičky; 5 ks

##### Složka 4 - Krycí fólie; 10 ks

Složka 5 - Proteáza K \*\*, 7,5 ml; Xi R36/37/38, S2/46

Složka 6 - Zastavovací roztok; 7,5 ml

##### Složka 7 - Vzorkový pufr, 80 ml; Xn R22/36/38/, S2/46

Složka 8 - Testovací destička; 5 ks

Složka 9 - Konjugační pufr (1x); 45 ml

##### Složka 10 - Konjugát (lyofilizovaný), 5 ks

##### Složka 11 - PrioSTRIP hřebeny; 10 sáčků, každý obsahující 6 ks

##### Složka 12 - Pozitivní kontrola (lyofilizovaná); 5 ks

Složka13 - Negativní kontrola (lyofilizovaná); 5 ks

*\* > 25 % aromatických hydrochloridů*

*\*\* > 20 % alkoholu*

**Min. trvanlivost do:** xx/xx/xxxx

**Výrobní šarže:** xxxxxx

**Skladování:** Skladujte při teplotě +5 ± 3 °C.

**Dovozce:** O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9- Horní Počernice

**Varování**

******

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H315 Dráždí kůži.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 PŘI POŽITÍ:

P315 Okamžitě vyhledejte lékařskou

pomoc/ošetření.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.