**VEXODERM WOUND DRESSING**

Sterilní krytí

**Obsah**

|  |  |
| --- | --- |
| Sterilní krytí Vexoderm 9x4  -1 lyofilizovaná matrice 9x4 cm  -1 lahvička s hydratačním roztokem | Sterilní krytí Vexoderm 10x7  -1 lyofilizovaná matrice 10x7 cm  -2 lahvičky s hydratačním roztokem |

\*Poznámka: vzhledem k podmínkám výroby, skutečné rozměry lyofilizované matrice se mohou mírně lišit. Po hydrataci se může matrice zvětšit.

**Popis výrobku**

Vexoderm je sterilní primární krytí používané ke zlepšení hojení kožních ran. Vexoderm se skládá z lyofilizované matrice, s vysokou absorpční schopností, která upravuje vlhkost a roztoku s dermoprotektivními vlastnostmi.

**Doporučení k použití**

Vexoderm by měl být měněn každých 7 dní. V případě nekrotických nebo velmi exsudativních ran, kontrolujte ránu po 3–5 dnech. Je velmi důležité udržovat správnou vlhkost a teplotu. Krytí lze přiložit na ránu, kteroukoli stranou.

**Pokyny pro uživatele**

**První použití přípravku Vexoderm**

1. Hydratujte matrici použitím celého obsahu lahvičky s hydratačním roztokem. Absorpce celého roztoku matricí bude trvat přibližně 60“. Získá se úroveň hydratace 50 %.

2. Ránu očistěte pomocí roztoku Ringer-laktátu nebo fyziologického roztoku.

3. Vexoderm aplikujte přímo na postiženou oblast pokožky.

4. Pro udržení úrovně vlhkosti překryjte sekundárním krytím (parafínová gáza nebo průhledný polyuretanový film). V případě potřeby, k zajištění správné fixace, použijte lepicí pásku.

5. Sekundární krytí překryjte vatou, abyste udrželi správnou teplotu.

6. K ochraně a udržení celého krytí na místě použijte obvaz a lepicí pásku nebo samofixační elastický obvaz.

**Následné výměny Vexoderm**

Vexoderm je snadno snímatelný a nepřilne k lůžku rány.

A. Opatrně sejměte krytí.

B. Odstraňte exsudát vlažným roztokem Ringer-laktátu nebo fyziologickým roztokem, aniž byste se dotýkali lůžka rány.

**Uchovávání**

Uchovávejte při pokojové teplotě na suchém místě.

Veterinární přípravek. Pouze pro zvířata.

Držitel rozhodnutí o schválení: DIVETPHARMA spol. s r.o., Koperníkova 11, Praha 120 00

Číslo schválení: 333-21/C