**trūRapid Giardia**

**Testovací sada pro detekci antigenu**

**- veterinární přípravek**

**Jen pro veterinární použití**

**PRINCIP TESTU**

TrūRapid Giardia test je rychlý test k detekci antigenu cyst giardií ve fekáliích psů a koček.

**OBSAH SOUPRAVY**

• Testovací destička (5)

• Vatový tampon (5)

• Tlumivý roztok na extrakci vzorku (5 x 1,2 ml) - tmavomodrý uzávěr

• Návod k použití

**SKLADOVÁNÍ**

• Skladujte při teplotě 2-30°C.

• Chraňte před mrazem.

• Chraňte před přímým slunečním zářením.

**UPOZORNĚNÍ**

• Jen pro veterinární použití.

• Pro každý testovaný vzorek použijte nový tampon a testovací destičku.

• Nepoužívejte po datu exspirace soupravy.

• V extrakčním tlumivém roztoku mohou vznikat sraženiny, které ale výsledky testu nikterak neovlivní.

Pouze pro zvířata.

**VZORKY**

• Použitelnými typy vzorků jsou psí a kočičí fekálie.

• Vzorky musí mít pokojovou teplotu.

• Vzorky by měly být testovány čerstvé nebo do jednoho týdne, pokud jsou uchovávány v chladničce při teplotě 2-8°C.

• Pro delší skladování lze uchovávat vzorky při -20°C.

**NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ**

1. Soupravu a všechny vzorky, které budou testovány, nechte vytemperovat na pokojovou teplotu přibližně 30 minut před testováním.

2. Odšroubujte uzávěr z tlumivého roztoku pro extrakci vzorků.

3. Pokryjte dodaný tampon tenkou vrstvou fekálního materiálu. Pokuste se nasytit tampon tekutinou, je-li přítomna.

4. Ponořte tampon se vzorkem do tlumivého roztoku k extrakci vzorku a zakružte tamponem v tlumivém roztoku.

5. Odlomte dřík tyčinky o ústí nádobky a zbytek tamponu nechte uvnitř. Odlomenou část tyčinky zlikvidujte.

6. Nasaďte uzávěr na nádobku a odlomte špičku.

7. Vyjměte testovací destičku z ochranného sáčku a položte ji vodorovně na rovný povrch.

8. Držte extrakční nádobku ve svislé poloze, naneste tři kapky do jamky na vzorek v destičce a počkejte 10 minut.

**INTERPRETACE VÝSLEDKŮ**

• Test je pozitivní, jsou-li přítomny dvě čáry (kontrolní čára a testovací čára).

• Test je negativní, je-li přítomna jen kontrolní čára.

• Test je neplatný, pokud se na kontrolní linii neobjeví žádná čára, i když na testovací linii je přítomna čára.

• Všechny výsledky by měly být interpretovány v kontextu všech dostupných klinických a diagnostických informací.

*Piktogramy*

Klíč symbolů

Spotřebujte do data

Kód šarže (šarže)

Sériové číslo

Katalogové číslo

Teplotní omezení

Viz návod k použití

Výrobce

Dostatečné pro <n> testů

Heska Corporation | 3760 Rocky Mtn Ave | Loveland CO 80538 USA
US: 800.464.3752 | www.heska.com
INT: +49 (0) 6204 78 90 222 | www.scilvet.com